C
P
1
P
C
0
0
C
C
C
1
0
1
DO
DO
DI
AI
AI
схема
предварительного усиления и преобразования сигнала
схема
гальванической развязки
и транзисторного управления
схема
гальванической развязки
PB0
PB1
PA0
PA1
PA8
PB15
системный
загрузчик
CH2.PWM
CH1.PWM
PA15.EXTI.IRQ
СИСТЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ
TIM2
TIM5
PA14.EXTI.IRQ
STR0.CH0
ADC1.IRQ
ADC.DATA
IN8
IN9
USART1.IRQ
ADC1
DMA2
DMA1
USART1.DATA
USER
PC13
USART1.RE
RUN
PB14
ADC1.IRQ
USART2.IRQ
PB13
ERR
ADC1.DATA
USART2.DATA
USART1.DATA
NET
PB12
USART2.RE
USART1.IRQ
POWER
регистры данных
USART1
USART2
STM32F411CE
ARM Cortex-M4
USART1.RE
RX
RE
RX
RE
TX
TX
УПРАВЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММА
PA2
PA3
PA4
BOOT0
NRST
VCC
GND
GND
VCC
PA9
PA10
PA11
RUN
схема
сброса
схема
питания
схема
гальванической развязки
и интерфейса RS485
схема
гальванической развязки
и интерфейса RS485
BOOT
ПЛК411
COM.2
POWER
COM.1
RESET
B
C
+
-
B
C
A
A
ЛЕГЕНДА
ADC1.IRQ
- передача сигнала по стрелке (слева направо) с переходом по метке
USART1.DATA
- передача сигнала по стрелке (слева направо или справа налево) с переходом по метке
USART1.RE
- передача сигнала по стрелке (справа налево) с переходом по метке
схема
управления светодиодами
STR7.CH4
STR2.CH4
STR6.CH4
STR5.CH4
КОНТРОЛЛЕР ПРЕРЫВАНИЙ
DO
LED
DI
MODBUS
AI
IRQ
callback
APP